Informační list

| Model | CL 3716 |
| --- | --- |
| Kategorie | Klimatizační jednotka |
| Třída energetické účinnosti | A |
| Spotřeba energie | 1.0 kWh/hod |
| Chladicí výkon zařízeni | 2.6 kW |
| Chladicí kapalina | R 290 |
| Chladicí kapacita | 9000 BTU |
| Topný výkon zařízeni | - |
| Napájení | 220-240 V, 50 Hz |
| Příkon | 780 W |
| Emise hluku v | 65 dB(A) |
| Rozměry V x Š x H | 354 x 698 x 338 mm |
| Hmotnost | 22 kg |